주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명: 대림3유수지 종합체육시설 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	영등포구 대림동 611
공사개요	종합체육시설 건립공사 - 지상4층, 연면적 4,074.46㎡, 운동시설
공사기간	착공일로부터 32개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	4,453,966	천 원
◦심사금액:	4,295,161	천 원
◦조 정 액:	158,805	천 원
◦조 정 률:	3.57	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 콘크리트스페이서(수평용): 120원/ea→ 110원/ea(물가자료 152) (감 225천 원)

◦ 일위대가 조정

- 유로폼 설치 및 해체: 표준시장단가 적용 (감 44,909천 원)

- 유로폼 및 스페이서(수직): 기둥 누락수량(148㎥) 조정 ( 증 6,969천 원)

- 말뚝박기용 천공: 발전기 용량 조정(서울형품셈 토목26) (감 215천 원)

- 기성말뚝기초: 본당 용접시간(t5) 조정 (품셈공통 5-3-1) (감 17,360천 원) 등

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비: 주휴수당 외(시비 비지원 대상) 제외 (감 48,375천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)