주요 심사내용(총괄)

□ 사 업 명 :  까치산외 1역 승강편의시설 설치공사(토목,건축)

□ 사업개요

○ 공사위치 : 5호선 까치산역 2번 출입구, 6호선 구산역 3번 출입구

○ 공사내용 : 정거장 승강기 설치공사

○ 총공사비 : 3,119,350천원(도급비 3,038,757천원)

□ 심사평가 결과 : 절감액 67,918천원 (2.2%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	절 감 액	절감률
계	3,038,757	2,970,838	67,918	2.2%
토 목	2,663,026	2,607,914	55,112	2.1%
건 축	375,730	362,924	12,806	3.4%

주요 심사내용(토 목)

□ 공 사 명 :  까치산외 1역 승강편의시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	5호선 까치산역 2번 출입구, 6호선 구산역 3번 출입구
공사개요	- 까치산역 2번출구 E/L 설치 - 구산역 3번출구 E/S 설치
공사기간	2020.4.1.~2021.9.22.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,663,026	천원
◦	심사금액	:	2,607,914	천원
◦	절 감 액	:	55,112	천원
◦	절 감 률	:	2.1	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재 단가 조정

- 아세틸렌(용접용) : 13,000원/kg → 12,042원/kg

- 이음철물 : 1,200원/개 → 830원/개

- 조임철물 : 1,500원/개 → 1,270원/개

- 내부코너 : 18,600원/매 → 17,280원/매

- 스테인리스파이프(D50.8×1.2t) : 7,706원/m → 5,280원/m

- 모래 : 30,000원/㎥ → 29,000원/㎥ 등 거래실례가격 조정

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 띠장설치 및 철거 : M당 → 본당

- 물푸기 : 관리비 할증 제외

- JACK설치및철거: 노무품수정(품셈5-1-2)

- 플레이트콤팩터 외 8종 : 장비가격 조정(중기전역변수)

- H-PILE천공후항타: 장비규격 조정(품셈8-2-27) 등

□  그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 잔토 운반 관련 경로 변경시 위치, 거리등 명시하여 설계반영

주요 심사내용(건 축)

□ 공 사 명 : 까치산역 외1역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	지하철 5호선 까치산역, 6호선 구산역
공사개요	- 까치산역 2번출입구 인근 E/V 15인승 설치 - 구산역 3번 출구 E/S 800형 2대 설치
공사기간	2020.04.~ 2021.9.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	375,730	천원
◦ 심사금액 :	362,924	천원
◦ 절 감 액 :	12,806	천원
◦ 절 감 률 :	3.41	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외 12종(△53천원)

○ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용(△239천원)

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 서울형품셈 적용(△424천원)

- 메탈스터드 : 서울형품셈 적용(△127천원)

- 잡철물제작설치 : 품셈적용기준 조정(△5,669천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음