주요 심사내용

□ 공 사 명: 희경빌딩 인테리어공사(건축)

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동 206-1, 206-3
공사개요	- 공사개요 · 지하1층/지상2~4층, 2,799.83㎡
공사기간	착수일로부터 45일

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	383,438	378,639	4,799	1.25%
건축	373,010	369,108	3,902	1.05%
기계설비	10,428	9,531	897	8.60%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 9종 (△717천원)

◦ 일위대가 조정

- 오일스테인칠: 중복 적용으로 제외 (△724천원)

- 경량철골천장틀철거: 서울형품셈 적용 (△1,014천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 희경빌딩 인테리어공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동 206-1, 206-3
공사개요	○ 희경빌딩 인테리어공사 - 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 철거공사 등
공사기간	착수일로부터 45일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	10,428	천원
◦ 심사금액:	9,531	천원
◦ 절 감 액:	897	천원
◦ 절 감 률:	8.60	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등)

◦ 자재 단가 조정: 슈퍼매직 303 등 4종

- 슈퍼매직 303/㎡: 1,280원 → 1,100원(감180원)

- 은박테이프(0.3T×25W)/m: 140원 → 30원(감110원) 등

◦ 일위대가 조정: PVC관 철거

- PVC관 철거: 보통인부 0.016인 → 0.0056인,
배 관 공 0.0216인 → 0.0104인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음