주요 심사내용

□ 공 사 명: 한강 잠실안내센터 리모델링 공사(건축,기계)(건축)

□ 사업개요

위 치	송파구 잠실동 1번지 외 1
공사개요	- 공사개요 · 지하1층/지상3층, 연면적 567.77㎡
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	813,525	790,361	23,164	2.85%
건축	759,113	739,162	19,951	2.63%
기계설비	54,412	51,199	3,213	5.90%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 타일시멘트 외 12종 (△521천원)

◦ 일위대가 조정

- 탄성도막방수(노출,바닥): 견적품 → 표준품셈 적용 (△2,010원)

- 난간: 품셈적용 오류 수정[주자재 → 규격자재] (△2,155원)

- 기존석고보드면바탕만들기: 품셈적용 오류 수정 (△4,926원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 한강 잠실안내센터 리모델링 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	송파구 잠실동 1번지 외 1
공사개요	○ 잠실안내센터 리모델링 설비공사 - 장비설치공사, 위생배관공사, 환기덕트설치공사, 가스배관공사, 전기온돌판넬설치공사, 철거공사
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	54,412	천원
◦ 심사금액:	51,199	천원
◦ 절 감 액:	3,213	천원
◦ 절 감 률:	5.90	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 전기저장식온수기 등 29종

- 전기저장식온수기(1,000ℓ)/대: 3,800,000원 → 3,400,000원(감400,000원)

- 난방용판넬(400×1250×15)/개: 30,000원 → 27,000원(감3,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 샤워기(입식) 등 8종

- 샤워기(입식): 위생공 1 → 0.158, 보통인부 0.2 → 0.017

- 가스차단기(A.S.V, D20): 계장공 0.3 → 0.133(서울형품셈)

- 후렉시블덕트호스(D100): 덕트공 0.033 → 0.017 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음