주요 심사내용

□ 공 사 명: 도봉2동 청소년문화의집 신축공사(건축)

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉동 58-2
공사개요	- 공사개요 · 지하1층/ 지상4층, 연면적 1,060.64㎡
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	2,376,275	2,262,026	114,249	4.81%
건축	1,804,836	1,751,408	53,428	2.96%
토목	373,549	331,212	42,337	11.33%
기계설비	197,890	179,406	18,484	9.34%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 13종 (△1,237천원)

◦ 일위대가 조정

- 타일압착붙이기: 표준품셈 적용 (△1,420천원)

- 경질우레탄보드 등 단열재: 서울형품셈 적용 (△1,450천원)

- 발수제도포(2회): 표준품셈 적용 (△1,507천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉2동 청소년문화의 집 신축공사(토목분야)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 도봉동 58-2
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 1,060.64㎡
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	373,549	천원
○	심사금액	:	331,212	천원
○	절 감 액	:	42,337	천원
○	절 감 률	:	11.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 외송각재: 434,130원→376,675원(조달청) 외

◦ 일위대가

- 스티프너 설치 : 용접품 제외(표준품셈5-1-2) 외

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공 사 명: 도봉2동 청소년문화의집 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉동 58-2
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	197,890	천원
◦ 심사금액:	179,406	천원
◦ 절 감 액:	18,484	천원
◦ 절 감 률:	9.34	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 급수펌프 등 53종

- 급수펌프(5.5kWx2)/대: 23,424,000원 → 19,615,000원(감3,809,000원)

- 저장식전기온수기(15L)/대: 321,500원 → 252,000원(감69,500원) 등

◦ 일위대가 조정: 공급관기밀시험 등 10종

- 공급관기밀시험(50ø이하): 배관공 1 → 0.14, 보통인부 1 → 0.14

- 가스차단기(A.S.V, D 20): 배관공 0.197 → 계장공 0.133,
보통인부 0.064 → 0(서울형품셈)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음