주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 월계도서관 리모델링공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 노원구 월계동 598
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 1,980.01㎡ 리모델링공사
공사기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	3,744,489	3,596,725	147,764	3.95%
건 축	3,278,596	3,157,361	121,235	3.70%
기 계	406,270	383,640	22,630	5.57%
조 경	59,623	55,724	3,899	6.54%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 철강설(고철) 외 2종

- 철강설(고철): 380원/㎏ →  445원/㎏  (감1,717천원)

◦ 일위대가 조정: 시스템비계 외 10개 공종

- 비계주위 보호망 설치 및 해체: 품셈 오류적용 조정 (감5,951천원)

- 화강석붙임(포천석): 품셈 오류적용 조정 (감6,963천원)

- 단열재 할증: 서울형품셈 적용 (감1,832천원)

- 화강석붙임(습식공법): 서울형품셈 적용 (감3,577천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력 관리단말기 대여비: 7,500천원→1,800천원

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 세면기(KSL 1050B S/L) 외 9종

- 세면기(KSL 1050B S/L): 226,000원/개→131,000원/개 (감380천원)

- 전기온수기(15L): 350,000원/개→252,000원/개 (감720천원)

◦ 일위대가 조정: 소변기(전자감지식) 외 5개 공종

- 각형덕트 설치(0.5t): 노무품 조정(시장시공가격 적용) (감449천원)

- 잡철물제작설치: 경량 → 일반철재(기계품셈9-1-2) (감1,254천원)

◦ 고용개선지원비 조정

- 주휴수당 반영비율 산출식 오류 정정 (감7,839천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 조경분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 등 2종

- 경유: 1,940원/ℓ → 1,505.9원/ℓ (증434.1원)

◦ 일위대가 조정: 수목식재 등 2개 공종

- 수목식재: 기계식재 적용 (감216천원)

- 수목할증: 서울시기준 5%적용 (감2,246천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음