주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 수상레포츠 통합센터 조성공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 마포구 상암동 486-166 일대(난지한강공원)
공사개요	수상레포츠 통합센터 조성공사 잔여 및 복구 공사
공사기간	착수일로부터 4개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	643,730	565,373	78,357	12.17%
건 축	614,030	536,951	77,079	12.55%
기 계	29,700	28,422	1,278	4.30%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 주요자재 조정

- 비닐시트(3mm): 31,800원/㎡ → 23,700원/㎡ (감3,274천원)

◦ 일위대가 조정: 열경화성수지(천장판) 설치 외 2개 공종

- 열경화성수지(천장판): 노무비 중복 제외 (감4,518천원)

- 경질우레탄 뿜칠: 품셈 오류적용 조정 (감27,213천원)

- 경량바닥틀(1층): 바닥고무판 설치품 반영 (증3,155천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 산출오류 조정 (감1,691천원)

- 품질관리비: 인건비 제외, 경비로 반영 등 (감15,872천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 일위대가 조정: 급탕순환펌프(인라인) 설치 외 1개 공종

- 급탕순환펌프 설치: 서울형품셈 적용(기계14) (감285천원)

- 각형닥트(0.5t) 제작설치: 시장시공가격 적용 (감842천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음