주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 서울뷰티허브 조성(리모델링) 건축공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중구 마장로 22 DDP패션몰 3층
공사개요	연면적 798㎡ 리모델링 공사
공사기간	착수일로부터 90일

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	443,050	428,170	14,880	3.36%
건 축	440,450	425,571	14,879	3.38%
기 계	2,600	2,599	1	0.04%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 시멘트 외 1종

- 시멘트: 7,545.45원/포 → 6,636원/포 (감391천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물 현장정리: 서울형품셈 적용(준공청소 중복 제외) (감6,642천원)

- 경량철골천정틀: 인서트설치품 중복 제외 (감1,000천원)

◦ 제비율 조정

- 하도급지급보증수수료: 전문공사 제외

- 건설기계대여금 보증수수료 요율: 0.07% → 0.1%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 제비율 조정

- 하도급지급보증수수료: 전문공사 제외

- 건설기계대여금 보증수수료 요율: 0.07% → 0.1%

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음