주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가-성동)

□ 사업개요

위 치	사업소 관내(성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구)
공사개요	∙ 소규모 포장 복구 A=65a ∙ 차로단위 복구 A=118a
공사기간	착공일로부터 2019. 12. 31

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,066,120	천원
◦	심사금액	:	1,058,572	천원
◦	절 감 액	:	7,548	천원
◦	절 감 률	:	0.7	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,354.28원/ℓ → 1,322.5원/L

- 경  유 : 1,251.64원/ℓ → 1,223.7원/L

- 물 : 1,880원/톤 → 1,470원/톤

- 아스팔트(RSC-3,4) : 160,000원/드럼 → 143,000원/드럼

- 프로판 가스 : 1,711원/kg → 1,016원/kg

- 시멘트 : 102원/kg → 87원/kg

- 아스팔트(RSC-3,4) : 160,000원 /드럼 → 143,000원 /드럼

- 교통표지판(△900×900) : 90,000원/개 → 51,820원/개

- 라바콘(φ450×600) : 12,000원/개 → 9,000원/개

- 융착식도료(백색) : 3,850원/kg → 2,750원/kg

- 융착식도료(황색) : 4,400원/kg → 3,150원/kg

- 컨테이너(사무실, 3×9×2.6m) : 3,300,000원/동 → 3,032,000원/동

- 컨테이너(창고, 3×9×2.6m) : 2,900,000원/동 → 2,487,000원/동

- 소철선(어니일링, #8, 4.0㎜) : 1,340원/개 → 1,179원/개

등 거래실례가 적용

◦ 제경비율 조정

- 간접노무비 : 12.8% → 12.6%(연간단가)

- 기타경비 : 8.2% → 7.9%(연간단가)

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 1.2%+3,250천원

(특수 및 기타공사 : 포장의 단독발주공사)

◦ 내역서 및 일위대가

- 잔토처리비(현장 ~ 임시집하장)

ㆍ운반속도 조정(차량통행속도 보고서)

ㆍ적하시간(t3) 0.5분 적용

ㆍ적재시간(t1) 10분 초과 유류비 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용등 조정금액에 대한 소관부서 의견 : 이견없음
◦ 굴착공사 관련 포장단면 및 교통처리도면, 시방서를 일치하여 발주할 것.

◦ 설계물량 및 내역 재확인후 발주

◦ 관급자재비 및 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)