주요 심사내용

□ 공 사 명: 2024년 하수시설물 응급복구공사(연간단가-2권역)

□ 사업개요

위 치	관악구 일대
공사개요	하수관로 개량 1,740m, 빗물받이 및 맨홀 개량 412개소 등
공사기간	착공일로부터 2024. 12. 31.까지

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	2,660,000	천 원
◦심사금액:	2,653,930	천 원
◦조 정 액:	6,070	천 원
◦조 정 률:	0.23	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 고철: 320원/kg → 430원/kg (감 330천 원)

◦ 제비율 조정

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료 전문공사 제외 (감 1,244천 원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 가정하수도 PVC관 접합 품 수정(품셈토목6-4-1) (감 436천 원)

- 수방대기 및 작업 야간(인력,hr) 할증 적용 오류 수정 (감 508천 원)

- 포장절단(저소음) 서울형 품셈 적용 (감 1,541천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사 결과에 대한 사업부서 협의 결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)