주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 경인로 51길 15~152간 노후 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	구로구 경인로 51길 15~152
공사개요	- 노후 하수관로 개량 D450~1,000mm, L=577m
공사기간	- 착공후 6개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	536,228	천원
◦ 심사금액 :	512,634	천원
◦ 절 감 액 :	23,594	천원
◦ 절 감 률 :	4.40	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 도로용 페인트(상온형) KSM6080(백색) : 4,275원/ℓ

- 도로용 페인트 (융착식 백색 1호) : 2,750원/ℓ

- 도로용 페인트 (융착식 황색 2종 1호) : 3,150원/ℓ

◦ 일위대가 및 중기단가 조정

- 집적 및 상차(토사, 파쇄물) : 경비항목 적용

- 중기운반비 : 경비항목 적용

- 흙운반, 파쇄물 운반 : 운반경로에 따른 속도 조정

- 잔토처리(집하장~매립지) : 운반경로에 따른 속도 조정

- 기존보도브럭 철거(기계) : 기계 장비 조정

◦ 제비율 조정 : 건설기계대여대금 지급보증 발급 -전문공사 0.49%적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 설계도서 및 시방서 일치 확인후 발주 요망

◦ 토사 운반 관련 사토장 확인 후 거리 등 추후 정산 필요

◦ 관급비 및 이전비 : 심사 제외