주요 심사내용

□ 공 사 명: 시립서대문 농아인복지관 별관 복합시설 건립공사(건축)

□ 사업개요

위 치	서대문구 남가좌동 295-18 외 2필지
공사개요	· 공사규모: 지하2층/ 지상9층, 연면적 3,455.96㎡ 증축
공사기간	2021. 2. ~ 2021. 6.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	8,224,346	7,682,971	541,375	6.58%
건 축	6,502,585	6,180,702	321,883	4.95%
토 목	1,367,541	1,180,729	186,812	13.66%
조 경	354,220	321,540	32,680	9.23%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 10종 (감694천원)

◦ 일위대가 조정

- 철근현장가공:  철근공장가공 적용 (감107,228천원)

- 경질우레탄단열재: 서울형품셈 적용 (감2,915천원)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 기타경비: 8.2%(50억이상) → 7.0%(50억미만) (감58,493천원)

- 산업안전보건관리비: 1.97%(50억이상) → 1.86%+5,349,000(50억미만) (감2,291천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 시립서대문 농아인복지관 별관 복합시설 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 서대문구 남가좌동 295-18 외 2필지
공사개요	- 지하2층, 지상9층 / 연면적: 3,455.96m2 증축
공사기간	착수일로부터 21개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○	설계금액	:	1,367,541	천원
○	심사금액	:	1,180,729	천원
○	절 감 액	:	186,812	천원
○	절 감 률	:	13.66	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정 : 경유외 18종

- 경  유 : 1,015원/L→1,046원/L (증919천원)

○ 일위대가 조정

- SGR 주입 : 수량 조정 (감61,429천원)

- 케이싱 설치 및 철거 : 수량 제외(말뚝박기 천공품에 포함) (감12,444천원)

- 사토반출(토사) : 적재시 10분초과에 따라 재료비 공제 (감10,664천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장, 강재 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 시립서대문 농아인복지관 별관 복합시설 건립공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 서대문구 남가좌동 295-18 외 2필지
공사개요	수목식재, 플랜터 설치, 조경시설물 설치 등
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	354,220	천원
○ 심사금액	321,540	천원
○ 조 정 액	32,680	천원
○ 조 정 률	9.23	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(시너 등 13종)

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 모두의식탁 : 표준품셈 목재데크 설치품 적용(△7,016천원)

- 수목식재 : 서울시 할증 3% 적용(△1,843천원)

- 각관설치 : 잡철물제작설치→경량형강철골조 설치품 적용(△8,039천원)

- 블록설치 : 중복된 모래부설품 제외적용(△438천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음