주요 심사내용

□ 공 사 명: 종각역 외 4역 내진보강 건축마감공사

□ 사업개요

위 치	종각역, 종로3(1)가역, 종로5가역, 동대문(1)역, 서울(4)역
공사개요	- 대합실 및 승강장 내진보강 대상 기둥의 건축마감재 철거 및 신설
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	요청금액	:	1,873,000	천원
◦	심사금액	:	1,768,982	천원
◦	조 정 액	:	104,018	천원
◦	조 정 률	:	5.55	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 14종 (감1,506천원)

◦ 일위대가 조정

- 비닐보양 및 해체: 표준품셈 적용 (감2,388천원)

- 석고판나사고정(천장,바탕용)-야간: 표준품셈 적용 (감13,058천원)

- 건축물현장정리(야간): 서울형품셈 적용 (감41,098천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음