주요 심사내용

□ 공 사 명: 2021년 잠실야구장 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	송파구 올림픽로 19-2 잠실야구장
공사내용	- 공사개요 · 잠실야구장 관람석 정비, 내부바닥 정비, 등좌판 교체, 난간 교체, 보조발판 교체, 화장실 방수공사 등
공사기간	2021.1. ~ 2021.3.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,069,404	천원
◦ 심사금액 :	1,049,940	천원
◦ 절 감 액 :	19,464	천원
◦ 절 감 률 :	1.82	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 13종 (△1,392천원)

◦ 일위대가 조정

- 칸막이설치(재사용): 표준품셈 적용 (△1,024천원)

- 관람석 등, 좌판교체: 견적단가 입력 오류 수정 (△7,722천원)

◦ 원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비: 계산식 오류 수정 (△2,480천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요