주요 심사내용

□ 공 사 명: 6호선 월드컵경기장역 캐노피 신설공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 마포구 월드컵로 240 월드컵경기장역(6호선)
공사개요	- 1,2번 외부출입구 캐노피 신설(가설공사, 석공사, 금속구조물 및 창호공사 등)
공사기간	착공일로부터 80일

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

◦	요청금액	:	1,589,800	천원
◦	심사금액	:	1,548,651	천원
◦	조 정 액	:	41,149	천원
◦	조 정 률	:	2.59	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 16종 (감12,601천원)

◦ 일위대가 조정

- 구조용각형강관설치(50*50*2.3t): 서울형품셈 적용 (감1,642천원)

- 안전필름붙이기: 표준품셈 적용 (감9,079천원)

- 구조용각형강관설치(60*40*3.2t): 표준품셈 적용 (감1,699천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음