주요 심사내용

□ 건  명: 2022년 수질자동측정기 유지보수

□ 개  요

품 명	수질자동측정기
구매내역 및 금액	내역: 수질자동측정기 유지보수 금액: 282,744,000원
계약방법	제한경쟁입찰(실적제한)

□ 심사평가 결과

◦ 구매금액: 282,744천원

◦ 심사금액: 270,780천원

◦ 조 정 액:    11,964천원

◦ 조 정 률:     4.23 %

□ 주요 심사내용

◦ 1일 점검 물량 조정: 감)11,964,000원

- 1일 점검 대수: 4.5대 → 4.7대/일

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음