주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 광진구 관내 상수도공사-2차

□ 사업개요

위 치	광진구 관내
공사개요	D=15~300mm, L=721m 상수도관 부설
공사기간	착공일로부터 ~ 2024. 6. 30.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	541,670	천원
◦ 심사금액:	538,470	천원
◦ 조 정 액:	3,200	천원
◦ 조 정 률:	0.59	%

□ 주요 심사내용

○ 자재: 모래 등 5종

- 모래(환토재): 29,000원/㎥ → 30,000원/㎥(증 500천 원)

○ 제비율

전자인력관리시스템 단말기: 퇴직공제부금에 기포함으로 미반영 적용(고용개선지원비 원가반영 및 집행매뉴얼 ver 6.1)(감150천원)

- 건설하도급발급수수료: 전문공사 하도급 지양에 따른 제외 적용(감244천 원)

○ 일위대가: 보도용블록 인력철거 등 6종

- 보도용블록 인력철거: 주택가 할증(B타입 적용) 제외 적용, 표준품셈(2-1-24) 적용(증 415천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은

수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)