주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 폐입상활성탄 준설 및 투입 공사(Ⅱ)

□ 사업개요

위 치	성동구 왕십리로 27
공사개요	입상활성탄 준설 및 투입 3,024㎥(13~21지) 등
공사기간	‘23. 10. ~ ’24. 4. (7개월)

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	521,752	천원
◦심사금액:	492,962	천원
◦조 정 액:	28,790	천원
◦조 정 률:	5.52	%

□ 주요 심사내용

◦ 제비율 조정

- 기타경비: 요율(9.0% → 6.7%) 수정 (감8,132천 원)

◦ 일위대가등 조정: 진공흡입준설차 외 2

- 진공흡입준설차: 건설기계운전사 → 화물차운전사 수정 (감3,622천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은

수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(시멘트, 사토장, 주철관 등)는 현장설명서 등에 표기

◦ 관급자재비, 이전비 및 폐기물 처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)