주요 심사내용

□ 공 사 명: 박미빗물펌프장 증설공사(건축)

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥대로 47-9(박미빗물펌프장)
공사개요	- 유수지 용량 확충 : 3,257㎡ ⇒ 6,277㎡(증 3,020㎡) - 배수처리 용량 증설 : 940㎥/min ⇒ 970㎥/min(증30㎥/min)등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦ 설계금액 :	87,550	천원
◦ 심사금액 :	81,687	천원
◦ 절 감 액 :	5,863	천원
◦ 절 감 률 :	6.70	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외 13종 (△2,113천원)

◦ 일위대가 조정

- 콘크리트양생(건축) : 견적품 → 표준품셈 적용 (△13천원)

- 철골가공조립 :  견적품 → 표준품셈 적용 (△562천원)

- 화강석붙임(습식) : 견적품 → 서울형품셈 적용 (△1,923천원)

- 스테인리스핸드레일 : 견적품 → 표준품셈 적용 (△1,081천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음