주요 심사내용

□ 공 사 명:  은행나무시장 아케이드 설치공사

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥동 1000-121 일대
공사개요	- 공사개요 · 아케이드 설치(길이137m*폭4m*높이8~11m)
공사기간	2019. 5.~2019. 9.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	741,169	684,029	57,140	7.71%
건축	636,493	619,273	17,220	2.71%
토목	104,676	64,756	39,920	38.1%

□ 주요심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 11종 (△10,512천원)

◦ 일위대가 조정

- 합판거푸집 설치 및 해체 : 견적품 → 표준품셈 적용 (△593천원)

- 철골가공조립(적은구조) : 견적품 → 표준품셈 적용 (△2,446천원)

- 건설폐기물처리비 : 분리발주(100톤이상)대상으로 제외

◦ 원가계산 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원(5억이상) → 2.93%(5억미만)  (△1,582천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공사명 : 은행나무시장 아케이드 설치공사(토목)

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥동 1000-121 일대
공사개요	- 규 모 : 137×4×8~11m - 주 용 도 : 비·햇빛가리개
공사기간	착공일로부터 ~ 2019. 9.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	104,676	천원
◦ 심사금액 :	64,756	천원
◦ 절 감 액 :	39,920	천원
◦ 절 감 률 :	38.1	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,318원/L → 1,315.9원/L

- 치즐(0.4㎥) : 223,000원/개 → 135,000원/개

- 블레이드(14“) : 196,000원/개 → 152,000원/개

- 아스팔트(RSC-3,4) : 800원/ℓ → 715원/ℓ

- 융착식도료(황색) : 13,200원/kg → 3,150원/kg

- 보조기층 : 22,000원/㎥ → 18,000원/㎥

◦ 원가계산서, 일위대가 등 조정

- 폐기물처리비(909톤) : 분리 발주 대상으로 도급액에서 제외(※별도 검토 후 시행)

- 텍코팅, 프라임코팅 : 표준품셈(토목) 1-5-1 기준으로 조정

- 잔토처리 : 적하시간(0.8→0.5), 운반비 경비로 조정

- 아스팔트포장절단 : 표준품셈(토목) 1-7-2 기준으로 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 폐기물처리비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)