주요 심사내용

□ 공 사 명:  공동체주택 지원허브 신축공사

□ 사업개요

위 치	중랑구 면목동 193-49, 50번지
공사개요	지상3층, 연면적 290.95㎡
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	550,247	538,330	11,917	2.17%
건축	539,003	527,617	11,386	2.11%
기계	11,244	10,713	531	4.72%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 산소가스 외 3종 (△438천원)

◦ 일위대가 조정

- 공사용도로 일시점용료 : 점용료 감면(△450천원)

- 잔토처리(토사) : 재료비, 노무비, 경비 → 경비항목으로 적용

- 압출발포폴리스티렌단열재 : 서울형품셈 적용(△22천원)

- 철골가공조립 : 품셈적용 오류수정(△3,988천원)

◦ 원가계산 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.8%+5,349천원 → 2.93%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 면목동 공동체주택 지원허브 신축공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	중랑구 면목동 193-49, 50번지
개 요	○ 기계설비분야 - 급수배관공사, 오배수배관공사, 스리브공사, 정화조 설치 공사 등
기 간	2019. 10. ~ 2019. 12월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 11,244천원

◦ 심사금액  : 10,713천원

◦ 절 감 액  :     531천원

◦ 절 감 률  :      4.72%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용) : 단독정화조 등 15종

- 단독정화조(FRP25인용)/SET:960,000원→860,000원(감100,000원)

- 주철맨홀(주차용600A)/SET:150,000원 → 120,000원(감 30,000원)

◦ 직종 변경 및 인건비 조정 : 조공 등 3종

- 정화조공 200,000원 -> 위생공 173,148원

- 조공 140,000원     -> 보통인부 130,264원

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음