주요 심사내용

□ 공 사 명: 1호선 종로5가역 리모델링 건축공사

□ 사업개요

위 치	종로구 종로 지하 216
공사개요	- 공사개요 · 지상2층, 연면적 5,537㎡
공사기간	2020.1. ~ 2020.12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	5,936,881	천원
◦ 심사금액 :	5,784,248	천원
◦ 절 감 액 :	152,633	천원
◦ 절 감 률 :	2.57	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 18종 (△1,544천원)

◦ 일위대가 조정

- DRYWALL: 서울형품셈 적용 (△23,550천원)

- 블록상부사춤: 품셈적용 오류 수정 (△1,451천원)

◦ 공사원가계산서 제비율 조정

- 기타경비: 7.0% → 5.80%(7-12개월) (△52,865천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음