주요 심사내용

□ 공 사 명:  서소문청사 체력단련실 리모델링공사

□ 사업개요

위 치	중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문청사 15층
공사개요	체력단련실 규모확장(274㎡→460㎡) 및 평면 재배치
공사기간	착공일로부터 60일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	525,712	518,180	7,532	1.43%
건축	419,639	414,183	5,456	1.30%
기계	106,073	103,997	2,076	1.96%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외 14종(△2,564천원)

◦ 일위대가 조정

- 바탕고르기(벽) : 표준품셈 적용 (△124천원)

- 압착붙이기(벽) : 표준품셈 적용 (△274천원)

- C-STUD(C-50) : 서울형품셈 적용 (△325천원)

- C-STUD(C-65) : 서울형품셈 적용 (△147천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 서소문청사 체력단련실 리모델링 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	중구 덕수궁길 15
공사개요	○ 체력단력실 리모델링 설비공사 - 장비설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 60일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	106,073	천원
◦ 심사금액:	103,997	천원
◦ 절 감 액:	2,076	천원
◦ 절 감 률:	1.96	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 세면기 등 21종

- 세면기(각형)/set: 159,750원 → 113,000원(감46,750원)

- 배기휀(인라인)/대: 1,327,400원 → 920,600원(감406,800원) 등

◦ 일위대가 조정: 강관 배관 철거 등 6종

- 강관 배관 철거(D15): 배관공 0.013 → 0.0116,
보통인부 0.012 → 0.0088(설치품의 40%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음