주요 심사내용

□ 공 사 명 : 중곡3동 배나무터공원 공영주차장 건설

□ 사업개요

위 치	광진구 중곡3동 695번지 외2필지
공사개요	- 공사개요 · 지하3층, 연면적 4,000㎡
공사기간	2020.12 ~2021.12

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총 괄	5,743,800	5,361,487	382,313	6.66%
건 축	2,401,482	2,356,306	45,176	1.88%
토 목	3,342,318	3,005,181	337,137	10.09%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 내수합판 외7종(△3,917천원)

○ 일위대가 조정

- 소운반(석재류) : 물량산출 오류 수정(△6,376천원)

- 철골가공조립(구조물공사) : 품셈 적용기준 조정(△5,684천원)

- 전자카드단말기 : 원가계산서 경비항목 → 내역서 산출경비 적용

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용(토목분야)

□ 공 사 명 : 중곡3동 배나무터공원 공영주차장건설공사

□ 사업개요

위 치	광진구 중곡3동 695번지 일대
공사개요	주차장 : 지하3층/연면적 4,000㎡ 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021. 12월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	3,342,318	천원
○	심사금액	:	3,005,181	천원
○	절 감 액	:	337,137	천원
○	절 감 률	:	10.09	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- ㄱ형강 : 750천원/톤→700천원/톤

- 후판(T10-20mm) : 710천원/톤→680천원/톤 등

◦ 일위대가 등 조정

- 고용지원개선비 누락 반영

- 잔토운반(현장-사토장) 품 조정(품셈공통8-1-3)

- 줄파기 품(되메우기: 인력→굴삭기 0.4) 조정

- LW 지반천공 품 조정(서울형품셈)

- 주형보 연결 품 조정(품셈공통5-1-2) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음