주요 심사내용

□ 공 사 명 : 바람길숲 조성공사(영등포구)

□ 사업개요

위 치	영등포구 영등포로 외 5개소
공사개요	안양천 및 가로변 숲조성 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦ 설계금액 :	2,894,264	천원
◦ 심사금액 :	2,812,223	천원
◦ 절 감 액 :	82,041	천원
◦ 절 감 률 :	2.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 등 조정

- 혼합골재 등 8종

※ 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

◦ 일위대가 등 조정 (※ 직접공사비 기준)

- 제초작업(풀뽑기) : 신설공정 (발주처 요구사항)       [증1,206천원]

- 안전관리비(보행안전도우미) : 물량 감 (발주처 요구사항)  [감20,743천원]

- 수목보호홀덮개 : 받침틀 설치물량 오류 정정 적용       [감63천원]

- 보조기층 포설 : 건설공사 표준품셈 적용(자재할증 4%적용 등)   [감482천원]

- 녹지경계석B : 자재할증 조정(10%→3%)                    [감429천원]

- 블록포장 철거 : 서울형품셈 적용(재사용 보도블록 포장철거)    [감1,605천원]

- 식혈개량 시비 : 중복된 시비품 제외                        [감852천원]

- 토양개량 : 토양개량제 포설품 적용                     [감14,870천원]

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음