주요 심사내용

□ 공 사 명 : 빨래골 거주자우선주차장 환경개선사업 신축공사

□ 사업개요

위 치	강북구 수유동 486-722호 외1필지
공사개요	- 공사개요 · 지상3층, 연면적 498.7㎡
공사기간	착공일로부터 10개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총 괄	1,394,203	1,337,252	56,951	4.08%
건 축	1,226,183	1,201,625	24,558	2.00%
기 계	75,069	67,764	7,305	9.73%
조 경	92,951	67,863	25,088	26.99%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 비계안정장치 외18종(△1,809천원)

○ 일위대가 조정

- 액체형침투성방수 : 견적품 → 서울형품셈 적용(△1,189천원)

- 스틸평철난간대설치 : 품셈 오류적용 수정(△2,158천원)

- 철판면각파이프 보강, ST‘L 철판설치 : 품셈 오류적용 수정(△5,746천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 빨래골 거주자우선주차장 환경개선사업 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강북구 수유동 486-722호 외1필지
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 위생기구공사, 옥외배관공사, 급수급탕배관공사, 오배수통기관공사, 환기덕트공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 10개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	75,069	천원
◦ 심사금액:	67,764	천원
◦ 절 감 액:	7,305	천원
◦ 절 감 률:	9.73	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 원형 세면기 등 47종

- 원형세면기/조: 132,000원 → 119,500원(감13,000원)

- 전기온수기(30L)/대: 330,000원 → 297,000원(감33,000원) 등

◦ 일위대가 조정: STS관 등 47종

- STS관(D13): 배관공 0.028 → 0.034, 보통인부 0.04 → 0.017

- 게이트밸브(D20): 배관공 0.057 → 0.05

- 부동수전: 위생공 0.087 → 0.0609, 보통인부 0.017 → 0.0119) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요심사내용

□ 공사명 : 빨래골 거주자선주차장 환경개선사업 신축공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 강북구 수유동 486-722호 외1필지
공사개요	수목식재, 식재기반공사, 화강석 판석포장 등
공사기간	착공일로부터 10개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	92,951	천원
○ 심사금액	67,863	천원
○ 절 감 액	25,088	천원
○ 절 감 율	26.99	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(각재등 10개품목))

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 디딤석 놓기 : 서울형품셈 적용(△2,444천원)

- 화강석 판석 포장 : 서울형품셈 적용(△493천원)

- 수목할증 : 서울시 기준 3% 적용(△80,676천원)

- 간접노무비 : 79%→7.9%적용(△12,674천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음