주요 심사내용

□ 공 사 명: 5호선 마천역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	송파구 마천로57길 7(5호선 마천역)
공사개요	5호선 마천역 내부 E/L 1대 설치를 위한 토목·건축 공사
공사기간	2021.03. ~ 2021.11

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	618,281	610,562	7,719	1.25%
건 축	343,594	337,341	6,253	1.82%
토 목	274,687	273,221	1,466	0.5%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 15종 (감82천원)

◦ 일위대가 조정

- 몰탈까내기(바닥): 표준품셈 적용 (감301천원)

- 화강석붙임(습식): 서울형품셈 적용 (감421천원)

◦ 원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349,000(5억이상) → 2.93%(5억미만) (감3,242천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 5호선 마천역 승강편의시설 설치공사(토목)

□ 사업개요

위 치	송파구 마천로57길 7(5호선 마천역)
공사개요	5호선 마천역 내부 E/L 1대 설치를 위한 토목,건축공사
공사기간	2021.03. ~ 2021.11

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	274,687	천원
◦	심사금액	:	273,221	천원
◦	조 정 액	:	1,466	천원
◦	조 정 률	:	0.5	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정 :

- 아세칠렌(용접용): 13,000원/kg→12,042원/kg

- 각재(외송): 376,047원/㎡→365,375원/㎡

- 결속선(#20): 1,590원/kg→1,190원/kg

- 내수합판 10,426.881원/㎡ →9,153원/㎡

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 산업안전보건비 요율조정 : 1.86% → 2.93%(증1,598천원)

- 유압잭 설치철거에 오류 적용 수정(덤프트럭 항목 삭제) (감1,696천원)

- 고용개선지원비: 원가반영비율조정(주휴수당,고용개선장려금 4.4%    → 3.8%, 국민연금,건강보험표:7.835%→7.93%)(감1,120천원)

- 볼트조이기: 보통인부 추가(서울형품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 건설폐기물 처리용역 심사 제외(별도 검토 후 시행)