주요 심사내용

□ 공 사 명 : 강동 50플러스센터 리모델링 공사

□ 사업개요

위 치	강동구 올림픽로 752
공사개요	지하2층, 지상6층, 연면적 2,783.94㎡, 커뮤니티 공간 등 리모델링
공사기간	2021. 3 ~ 2021. 8(6개월 미만)

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	2,241,079	2,172,036	69,043	3.08%
건 축	2,113,218	2,049,621	63,597	3.01%
기 계	127,861	122,415	5,446	4.26%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 요율 오류 수정

- 건설기계대여대금지급보증서 발급수수료 : 0.32%→0.07%(감3,434천원)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 보통합판 외41종(감6,616천원)

◦ 일위대가 조정

- 조립식가설울타리 : 품셈적용 오류 수정(감818천원)

- 대리석붙임 : 품셈 → 서울형품셈 적용(감4,077천원)

- STL 구조틀 설치 : 품셈적용 오류 수정(감17,791천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 강동50플러스센터 리모델링공사

□ 사업개요

위 치	서울시 강동구 올림픽로 752
공사개요	지하1층~지상4층, 지하4층~6층, 연면적 2783.94㎡ - 장비설치, 위생기구설치, 급수급탕배관, 오배수배관 등
공사기간	2021. 3. ~ 2021. 8.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	127,861	천원
◦	심사금액	:	122,415	천원
◦	조 정 액	:	5,446	천원
◦	조 정 률	:	4.26	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 대변기자동세척밸브(건전지식) 외 26종

- 대변기자동세척밸브 (감98천원)

- 청소수채 (감486천원)

◦ 일위대가 조정 : 코아드릴(바닥, D15~25) 외 13개 공종

- 코아드릴(표준품셈 적용) (감39천원)

- PVC관 재료할증 제외 (감97천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음