주요 심사내용

□ 공 사 명: 한강공원 매점(광나루 1호) 신설공사(건축)

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 483-1(광나루 한강공원)
공사개요	- 수해 발생 시 급변하는 한강 수위에 대응이 취약한 광나루 한강공원의 이동식 매점을 부상형으로 변경하여 설치 - 규모: 지상2층, 연면적 139㎡
공사기간	계약일로부터 8개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,391,672	1,300,639	91,033	6.54%
건 축	974,221	895,298	78,923	8.10%
토 목	417,451	405,341	12,110	2.90%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 32종 (감3,148천원)

◦ 일위대가 조정

- 천정틀 설치/매점,카페: 품셈적용 오류 수정 (감10,636천원)

- 방수턱/ 각파이프구조틀: 서울형품셈 적용 (감9,008천원)

- CRC보드붙임(외벽): 서울형품셈 적용 (감3,565천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한강공원 매점(광나루 1호)신설공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강동구 천호동 483-1, 광나루 한강공원
공사개요	철골구조 지상2층 부상형 매점(건축면적 137㎡, 연면적 139㎡)
공사기간	계약일로부터 8개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	417,451	천원
◦	심사금액	:	405,341	천원
◦	조 정 액	:	12,110	천원
◦	조 정 률	:	2.90	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재(열연후판 sm275, 7mm 외 6)

- 열연후판 sm275, 7mm 1,510원 → 1,399원(거래가격 62p) (감4,028천원)

◦ 일위대가 조정

- 강재소운반 : 재산정 및 경비처리(감3,660천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)