주요 심사내용

□ 공사명: 1정수장 여과지 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	암사아리수정수센터 1정수장 여과지
공사개요	1정수장 여과지 환경개선공사 - 외부 도장(2,051㎡), 유입수로 정비(256개소) 등
공사기간	착수일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	581,000	천원
◦	심사금액	:	552,411	천원
◦	조 정 액	:	28,589	천원
◦	조 정 률	:	4.93	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 물가자료 단가 적용: 다이아몬드날 (감5,128천원)

◦ 일위대가 조정

- 프라이머 및 마감용상도 도포: 품셈 오류적용 조정 (감1,406천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음