주요 심사내용

□ 공 사 명: 율현공원 책 쉼터 조성 건축공사

□ 사업개요

위 치	강남구 율현동 538
공사개요	지상1층 연면적 329.87㎡, 주민공공이용시설
공사기간	착수일로부터 6개월

□ 심사평가 결과 (※관급자재비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	991,875	950,185	41,690	4.20%
건축	838,378	815,796	22,582	2.69%
토목	153,497	134,389	19,108	12.45%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 고흥석 : 물가자료 단가 적용(감4,170천원)

◦ 일위대가 조정

- 노출콘크리트 면보수: 표준품셈 적용(감3,886천원)

- 석고보드면 바탕만들기: 올퍼티→줄퍼티(감794천원)

- 중단열재 설치(경질우레탄폼): 표준품셈 오류적용 조정(감2,404천원)

◦ 제비율 조정

- 주휴수당: 원가반영 요율 오류적용 조정(4.9%→4.3%)

□ 그 밖의 사항

○ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 율현공원 책 쉼터 조성 건축공사(토목)

□ 사업개요

위 치	강남구 율현동 538
공사개요	지상1층 연면적 329.87㎡, 주민공공이용시설
공사기간	착수일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	153,497	천원
◦	심사금액	:	134,389	천원
◦	조 정 액	:	19,108	천원
◦	조 정 률	:	12.4	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 구조물터파기: 기계시공 조정(감3,949천원)

- 사토(토사): 운반속도 조정(서울시 차량통행속도 보고서)(감4,325천원)

- 보도용블럭포장: 모래운반 제외(시내도착도)(감21천원)

- 스테인레스강관배관: 품조정(감485천원)

- 하수관로CCTV조사: 품조정(개정품)(감322천원)

- 퍼즐쏘일 포설 및 다짐: 품셈공통3-2-4(감1,273천원)

- 철근가공조립: 품셈6-2-2,3적용

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비 요율조정: 4.9%→4.3%(6개월이하)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기