주요 심사내용

□ 공 사 명: 시민주도학습플랫폼 리모델링공사

□ 사업개요

위 치	중구 정동 34-17 외 1필지
공사개요	지하1층/ 지상4층, 연면적 1,793.87㎡, 리모델링
공사기간	착공일로부터 13개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	2,657,604	2,576,929	80,675	3.04%
건축	2,282,783	2,254,070	28,713	1.26%
토목	67,573	58,161	9,412	13.93%
조경	31,325	24,659	6,666	21.28%
기계	275,923	240,039	35,884	13.01%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외  6종 (△12,086천원)

◦ 일위대가 조정

- 화강석붙임(바닥,습식): 서울형품셈 적용 (△2,114천원)

- 단열재: 서울형품셈 적용 (△484천원)

- 치장쌓기(0.5B) 및 줄눈설치: 품셈적용 오류 수정 (△929천원)

- 품질시험비: 시조례에 의한 감면 (△3,207천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 시민주도학습플랫폼 리모델링 공사(토목분야)

□ 사업개요

위 치	중구 정동 34-17 외 1필지
공사개요	지하1층/ 지상4층, 연면적 1,793.87㎡, 리모델링
공사기간	착공일로부터 13개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	67,573	천원
◦	심사금액	:	58,161	천원
◦	조 정 액	:	9,412	천원
◦	조 정 률	:	13.93	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 :

- 이형철근 : 1,180,000원/ton → 1,095,000원/ton

◦ 일위대가 등 조정

- 잔토운반 경비처리

- 구조물터파기 인력품 조정 : 0.26인/㎥→ 0.23인/㎥(감231천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비 요율 조정 : 5.2% → 5.7%(증139천원)

- 산업안전보건관리비 기초금액 중복 수정(감5,349천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공 사 명: 시민주도학습플랫폼 리모델링 공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 정동 34-17, 34-18
공사개요	수목이식 및 수목식재
공사기간	착공일로부터 13개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	31,325	천원
◦	심사금액	:	24,659	천원
◦	조 정 액	:	6,666	천원
◦	조 정 률	:	21.28	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 경유 등 3종
◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%적용(감5,348천원)

- 고용개선지원비 : 5.7%적용(증447천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 시민주도학습플랫폼 리모델링 공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 정동 34-17, 34-18
공사개요	◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생배관공사, 환기덕트설치공사, 가스배관공사, 냉난방기부대공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 13개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	275,923	천원
◦ 심사금액:	240,039	천원
◦ 조 정 액:	35,884	천원
◦ 조 정 률:	13.01	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 소변기 외 55종

- 소변기(전자감지식): 371,000원/set → 286,450원/set(감591천 원)

- 배수펌프(0.9kW): 780,000원/대 → 720,000원/대(감120천 원) 등

◦ 일위대가 조정: POWER CABLE 외 19개 공종

- POWER CABLE(2.5SQ/3C): 설치 품 조정(전기 5-11)(감617천 원)

- 가스용백강관배관(D50): 설치 품 조정(기계 1-1-3)(증112천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음