주요 심사내용

□ 공사명: 동대문구 구립 어르신종합복지관 건립

□ 사업개요

위 치	동대문구 전농동 146 외 6필지
공사개요	지하1층/지상5층 연면적 2,950.95㎡ 노유자시설
공사기간	착수일로부터 18개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	6,682,092	6,245,387	436,705	6.54%
건축	5,080,731	4,795,489	285,242	5.61%
토목	1,023,764	921,617	102,147	9.98%
기계	473,994	430,281	43,713	9.22%
조경	103,603	98,000	5,603	5.41%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 경유 외 8종: 시중 물가정보지 단가 적용 (감11,106천원)

◦ 일위대가 조정

- 조적(벽돌,블록)쌓기: 품셈 오류적용 조정 (감6,030천원)

- 타일 붙이기: 품셈 오류적용 조정 (감17,468천원)

- 단열재 할증: 서울형품셈 적용(10%→5%) (감6,267천원)

- 모르타르 마감: 품셈 오류적용 조정 (감4,856천원)

◦ 제비율 조정

- 하도급지급보증수수료: 요율 조정(0.081%→0.08%)

일반관리비: 요율 조정(6%→5.5%)

이윤: 요율 조정(15%→12%)

전자인력시스템 단말기 렌탈비: 3,450,000원→2,280,000원

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공사명: 동대문구 구립 어르신종합복지관 건립(토목)

□ 사업개요

위 치	동대문구 전농동 146 외 6필지
공사개요	지하1층/지상5층 연면적 2,950.95㎡ 노유자시설
공사기간	착수일로부터 18개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○	설계금액	:	1,023,764	천원
○	심사금액	:	921,617	천원
○	절 감 액	:	102,147	천원
○	절 감 률	:	9.98	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정: 경유 등 14종

- 경 유  : 1,588원/L → 1,712.8원/L (증4,581천원)

- H형강 300*200*9*14 등 : 1,350,000원/톤 → 1,270,000원/톤 (감6,042천원)

○ 일위대가

- 덤프운반 L=31km, 토사 등: 운반속도 등 조정(서울형품셈), 경비로 변경 (감4,417천원)

- 말뚝박기 천공: 발전기 용량 조정(서울형품셈) (감10,516천원)

- LW천공: 천공품 조정(서울형품셈)  (감17,707천원)

○ 제비율

- 일반관리비 6%→5.5%

- 이윤 15%→12%

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장, 매립지, 철근 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공사명 : 동대문구 구립 어르신종합복지관 건립(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 동대문구 전농동 146 외 6필지
공사개요	장비설치, 위생기구설치, 오배수배관, 환기설비공사 등
공사기간	착수일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	473,994	천원
◦	심사금액	:	430,281	천원
◦	조 정 액	:	43,713	천원
◦	조 정 률	:	9.22	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 전기온수기(440L) 외 7종

- 전기온수기(440L)(시중물가지 적용) (감339천원)

- 배수펌프(1.5KW)(시중물가지 적용) (감1,744천원)

◦ 일위대가 조정 : 정수위조절밸브(D32) 외 17개 공종

- 정수위조절밸브(D32)(서울형품셈 적용) (감712천원)

- 각형닥트제작설치(0.8T)(조달청 시장시공각격 적용) (감3,658천원)

◦ 일반관리비(6%→5.5%), 이윤(15%→12%) 조정 (감7,134천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 동대문구 구립 어르신종합복지관 건립(조경)

□ 사업개요

위 치	동대문구 전농동 146 외 6필지
공사개요	지하1층/지상5층 연면적 2,950.95㎡ 노유자시설
공사기간	착수일로부터 18개월

□ 심사평가 결과 (※ 관급비 심사제외)

◦ 설계금액 :	103,603	천원
◦ 심사금액 :	98,000	천원
◦ 조 정 액 :	5,603	천원
◦ 조 정 률 :	5.41	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 홍단풍(H2.0×R5) 외 16종

- 홍단풍(H2.0×R5): 207,000원/주 → 100,000원/주      (감 1,070천원)

◦ 일위대가 조정

- 수목 이식: 불필요한 공정(일반전정) 제외                      (감 622천원)

- 수목 식재: 나무높이에 의한 식재(인력 → 기계) 조정          (감 33천원)

- 지주목 설치: 누락분 반영                                          (증 91천원)

◦ 제비율 조정

- 이윤, 일반관리비, 하도급대금지급보증수수료: 공사규모에 맞게 요율 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음.