주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축 소방공사(소방전기)

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동 301-6, 양재동 298, 양재동 298-11
공사개요	연면적 9,792.62㎡ 공영주차장 신축 자동화재탐지설비 설치 1식, 유도등설비 설치 1식, 무선통신보조설비 설치 1식
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	830,400	천 원
◦심사금액:	705,458	천 원
◦조 정 액:	124,942	천 원
◦조 정 률:	15.05	%

□ 주요 심사내용  (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 합성수지제가요전선관(16㎜) 외 3종

- 합성수지제가요전선관(16㎜): 152원/m → 135원/m (감146천 원)

◦ 일위대가 조정: HFIX전선(1.38㎜) 외 46개 공종

- HFIX전선(1.38㎜): 설치품 조정(서울형품셈) (감4,328천 원)

- 거실통로유도등(천장/양면): 설치품 조정(서울형품셈) (감624천 원)

- FEEDER CABLE(설치): 설치품 조정 (통신품셈4-5-1) (감13,942천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견없음