주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울의료원 외래환경 및 편의시설(1단계) 공사 중 건축공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중랑구 신내로 156
공사개요	본관 지하1층(1,250.73㎡), 지상1층(136.67㎡) 리모델링 공사
공사기간	착수일로부터 2.9개월(90일 이내)

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,105,552	천원
◦심사금액:	1,082,961	천원
◦조 정 액:	22,591	천원
◦조 정 률:	2.04	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 경량철골천정틀 외 3개 공종

- 리모델링공사 건축물 현장정리: 서울형품셈 적용 (감2,177천원)

- 경량철골천정틀: 인서트 설치품 중복 제외 (감1,457천원)

- 모르타르 바름: 품셈 오류적용 조정 (감8,770천원)

- 인조대리석 제작: 품셈 오류적용 조정 (감756천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견없음.