주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 목동운동장 시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	양천구 안양천로 939, 목동운동장
공사개요	목동운동장 및 신월야구공원 시설물 유지관리공사
공사기간	2023. 2. ~ 2023. 12. 15.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	500,000	천원
◦심사금액:	492,617	천원
◦조 정 액:	7,383	천원
◦조 정 률:	1.48	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 단가 조정: 바닥타일 외 6종

- 바닥타일: 20,000원→ 12,000 (감560천원)

◦ 일위대가 조정: 도배바름 외 3개 공종

- 도배바름: 품셈적용 오류 수정 (감337천원)

- 바닥타일설치: 품셈적용 오류 수정 (감252천원)

- 화강석 재설치(습식, 바닥): 서울형품셈 적용 (감90천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력단말기 임대: 서울시 조사단가 적용(감400천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음