주요 심사내용

□ 공 사 명: 당곡초등학교 일대 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	관악구 당곡초등학교 일대
공사개요	- 하수관로 개량 L=512m - 맨홀 설치 및 개량 22개소 - 빗물받이 신설 및 개량 37개소
공사기간	착공일~ 2023. 6. 30.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	584,650	천 원
◦심사금액:	575,310	천 원
◦조 정 액:	9,340	천 원
◦조 정 률:	1.60	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 모래 외 1종

- 모래: 36,000원/㎥ → 34,000원/㎥ (감 780천 원)

- 고재: 375원/㎏ → 430원/㎏ (감 170천 원)

◦ 일위대가 조정: 가정하수도 PVC 연결 외 1건

- 가정하수도 PVC 연결: ’23년 품셈 6-4-1 적용 (감 1,105천 원)

- 경고테이프 설치 품 삭제: 관부설 품에 기 반영 (감 144천 원)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6.0% → 5.5% (감 2,402천 원)

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93% (감 2,414천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)