주요 심사내용

□ 공 사 명: 방배로19길67 주변 외 4개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	방배로 19길67 주변
공사개요	관로부설 D450~D600 L=615m, 맨홀설치 18개소 등
공사기간	착공일로부터 180일까지

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	526,280	천 원
◦심사금액:	522,610	천 원
◦조 정 액:	3,670	천 원
◦조 정 률:	0.7	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,466원/ℓ→1,509.9원/ℓ(2023년 2월 조사)

- 경  유: 1,655.6원/ℓ→1,563.7원/ℓ(2023년 2월 조사)

◦ 일위대가 조정

- L형측구설치(레미콘): 장비사용타설조정(품셈6-1-1)(감1,734천 원)

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감300천원)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 5.5%→6.0%(추정가격 5억미만)(증1,708천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)