주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 신내12 외1개 단지 임대아파트 옥상방수공사

□ 사업개요

위 치	신내12단지 및 신길 삼성
공사개요	임대아파트 옥상 방수 전면 보수공사(9개동)
공사기간	착공일보부터 180일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	756,904	천원
◦심사금액:	730,636	천원
◦조 정 액:	26,268	천원
◦조 정 률:	3.47	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 단가 조정: 우레탄도막방수제(프라이머) 외 1종

- 우레탄도막방수제(프라이머): 4,315원→3,900원 (감1,090천원)

◦ 일위대가 조정: 소운반및인력운반

- 소운반및인력운반: 중복품으로 계상제외 (감4,292천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원→2.93% (감6,425천원)

- 고용개선장려금: 반영비율 오류 수정 (감1,174천원)

- 전자인력단말기 임대: 서울시 단가 적용 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음