주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울애니메이션센터 발굴유구 복원공사

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 예장동 8-145 외 3필지
공사개요	서울애니메이션센터 부지내 발굴유구 복원 - 총독부 1차증축 출입구시설 바닥유구, 초축 벽난로 기초유구 등
공사기간	착수일로부터 42개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	3,115,926	천원
◦심사금액:	2,971,491	천원
◦조 정 액:	144,435	천원
◦조 정 률:	4.64	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 경유 외 1종

- 경유: 1,637.27원/㎡ → 1,576원/㎡  (감842천원)

◦ 일위대가 조정: 건축물 현장정리 외 4개 공종

- 건축물현장정리: 서울형품셈 적용 (감9,842천원)

- 잡석지정: 골재 할증 조정 (감2,083천원)

- 토사판축: 수량산출 오류 조정 (감17,619천원)

- 관람데크 바닥틀: 잡철물 제작 및 설치품 중복 제외 (감19,769천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음