주요 심사내용

□ 공사명: 대림3유수지 종합체육시설 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 대림동 611
공사개요	수변전설비공사 1식, 전열설비공사 1식, 전등설비공사 1식, 비상조명설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 32개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	986,220	천원
◦ 심사금액:	954,127	천원
◦ 조 정 액:	32,093	천원
◦ 조 정 률:	3.25	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블 외 6종

- 케이블(F-CV 4㎟×3C): 2,565원/m → 2,461원/m (감35천원)

- 케이블(F-CV 10㎟×4C): 6,939원/m → 6,732원/m (감44천원)

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이지지대 설치 외 58개 공종

- 케이블트레이지지대(W300) 설치: 노무비 조정(전기품셈) (감627천원)

- 조명등(트랙스포트 30W) 설치: 노무비 조정(서울형품셈) (감4,563천원)      - 조명기구(볼라드 12W) 설치: 노무비 조정(전기품셈) (증402천원)

◦ 고용개선지원비 조정

- 전기공사는 사회보험료, 고용개선장려금 적용 제외대상임 (감8,846천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음