주요 심사내용

□ 공사명: 대림3유수지 종합체육시설 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 영등포구 대림동 611
공사개요	지상4층, 연면적 4,074.46㎡, 운동시설 신축 통합배선설비 1식, CATV 1식, 방송설비 1식 등
공사기간	착공일로부터 32개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	326,470	천원
◦ 심사금액:	315,693	천원
◦ 조 정 액:	10,777	천원
◦ 조 정 률:	3.30	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI케이블 1종

- HDMI케이블: 32,000원/m → 13,600원/m (감543천원)

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이지지대(W200) 외 17개 공종

- 케이블트레이지지대(W200) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감755천원)

- 세트앵커(M10*L75㎜) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감354천원)

◦ 고용개선지원비 조정 (감4,310천원)

- 전기공사는 사회보험료, 고용개선장려금은 적용 제외대상임

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음