주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 월계도서관 리모델링 소방공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 노원구 월계동 598
공사개요	◦ 개요 - 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 1,980.01㎡ - 용도: 교육연구시설(도서관) ◦ 소화설비공사 - 장비설치공사, 기계실배관공사, 스프링클러배관공사, 소화배관공사, 내진설치공사 등 ◦ 소방설비공사 - 자동화재탐지설비공사, 유도등설비공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 12개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	441,435	420,344	21,091	4.78%
소방전기	275,542	261,559	13,983	5.07%
소방기계	165,893	158,785	7,108	4.28%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 소방전기분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 행어볼트(M9×1,000㎜) 1종

- 행어볼트(M9×1,000㎜): 3,736원/개 → 1,087원/개 (감2,177천원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 외 4개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감1,754천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 소방기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 게이트밸브 외 16종

- 게이트밸브(OS&Y, 템퍼, D100): 197,580원/개 → 172,480원/개(감125천원)

- 다단터빈펌프(22kW): 13,527,000원/대 → 10,066,000원/대(감3,461천원)

◦ 일위대가 조정: 잡철물제작설치 외 1개 공종

- 잡철물제작설치: 노무품 조정(기계 9-1-2)(감250천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음