주요 심사내용

□ 공사명: 월계도서관 리모델링 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 노원구 월계동 598
공사개요	통합배선설비공사 1식, TV설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	469,440	천원
◦ 심사금액:	464,365	천원
◦ 조 정 액:	5,075	천원
◦ 조 정 률:	1.08	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 절연전선 1종

- 절연전선(HFIX 1.5㎜): 300원/m → 288원/m (감14천원)

◦ 일위대가 조정: 컬럼스피커 설치 외 8개 공종

- 컬럼스피커(10W, 벽부형) 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감110천원)

- 스위치박스(커버 미포함) 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감855천원)

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감25천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음