주요 심사내용

□ 공사명: 지하철 1~4호선 취약개소 CCTV 설치 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	지하철 1~4호선 서울역 등 30개역
공사개요	CCTV설치 250대, 배관 및 배선공사 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	607,789	천원
◦ 심사금액:	606,565	천원
◦ 조 정 액:	1,224	천원
◦ 조 정 률:	0.20	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전산볼트 1종

- 전산볼트(M6): 597원/개 → 543원/개 (감12천원)

◦ 일위대가 조정: RJ-45 커넥터 접속(주간) 1개 공종

- RJ-45 커넥터 접속(주간): 노무품 조정(표준품셈) (감251천원)

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정 (감625천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음