주요 심사내용
□ 건 명 :			2023년 정보통신기계실 등 냉방기 구매 설치
□ 구매내역
◦		에어컨(각종), 수 량: 25대
□ 심사평가 결과
◦		심사요청금액 :		191,990	천원
◦		심 사 금 액 :		183,650	천원
◦		조 정 액 :		8,340	천원(조정률 : 4.34%)
□ 주요 심사내용
◦		단가조정: 시중거래 가격(견적단가) 등을 조사하여 최저가 적용(10종)
	- 수냉식에어컨(7.2kW)/대: 2,300,000원 → 1,850,000원(△450,000원) - 수냉식(이동형)에어컨(6.2kW)/대: 2,200,000원 → 1,750,000원(△450,000원) - 공냉식항온항습기(29kW/30kW)/대: 10,500,000원 → 9,500,000원(△1,000,000원) - 공랭식항온항습기(14.5kW/15kW)/대: 6,950,000원 → 6,500,000원(△450,000원) - 동관(15A)/m: 6,570원 → 5,870원(△700원) 등
□ 그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과 : 이견없음