주요 심사내용

□ 공사명: 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울시 영등포구 양평동(목동교)~금천구 독산동(금천교)
공사개요	가로등 설비공사 1식, 안양천 보행연결로 조명등공사 1식, 신호등 설비공사 1식, 과속CCTV 설비공사 1식
공사기간	2023. 7.~2026. 7.(36개월)

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	9,090,238	천원
◦ 심사금액:	8,698,063	천원
◦ 조 정 액:	392,175	천원
◦ 조 정 률:	4.31	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전력케이블 외 38종

- 전력케이블(F-CV 6㎟×4C): 4,664원/m → 4,303원/m (감19,275천원)

- 접지선(F-GV 6㎟×4C): 1,885원/m → 1,523원/m (감1,967천원)

◦ 일위대가 조정: 전력케이블 설치 외 55개 공종

- 전력케이블(F-CV 25㎟, 2열) 설치: 노무비 조정(전기품셈) (감8,261천원)

- 교통신호등주(∮250×8m이하, 부착대 5m) 설치: 노무비 조정(전기품셈) (감1,355천원)

◦ 원가계산제비율 조정

- 기타경비 요율: 9.4% → 9% (감20,857천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음