주요 심사내용

□ 공사명: 5호선 노후 모니터링 시스템 개량사업(설치공사)

□ 사업개요

위 치	서울교통공사 내 5호선 51개역 2기지
공사개요	카메라 설치에 대한 통신공사 1식, IP전화기 및 승강장 비상인터폰 통신공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 220일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	7,726,660	천원
◦ 심사금액:	7,551,784	천원
◦ 조 정 액:	174,876	천원
◦ 조 정 률:	2.26	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전산볼트 외 2종

- 전산볼트(M10×L1000): 1,071원/개 → 570원/개 (감17,323천원)

- 아웃렛박스(8각, 54㎜): 704원/개 → 617원/개 (감412천원)

◦ 일위대가 조정: 앵커볼트 설치 외 11개 공종

- 스트롱앵커(Φ10 이하) 설치: 노무비 조정(서울형품셈) (감38,007천원)

- 광케이블 코아 접속: 노무비 조정(통신품셈) (감15,752천원)

- 플렉시블 전선관(22㎜) 철거: 노무비 조정(통신품셈) (감27,483천원)

- 앰프(60W) 철거 후 재사용: 노무비 조정(통신품셈) (증1,084천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음