주요 심사내용

□ 공사명: 7호선 전력RTU 개량 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	7호선 온수 외 38개역, 7호선 천왕 및 도봉차량기지
공사개요	전선관 설치 1,319m, 케이블 설치 5,908m, FDF함체 설치 78대
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	562,510	천원
◦ 심사금액:	558,350	천원
◦ 조 정 액:	4,160	천원
◦ 조 정 률:	0.74	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 파이프클램프 1종

- 파이프클램프(16C): 1,500원/개 → 137원/개 (감1,673천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음