주요 심사내용

□ 공사명: 5호선 비상통화장치 개량 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	5호선 방화 등 50역, 7, 8호선 노원 등 18역
공사개요	전선관 설치공사 1식, 케이블 포설공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	620,000	천원
◦ 심사금액:	598,528	천원
◦ 조 정 액:	21,472	천원
◦ 조 정 률:	3.46%	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: UTP 케이블 1종

- UTP 케이블(HFIX 1.5㎜): 300원/m → 288원/m (감483천원)

◦ 일위대가 조정: 강제전선관 설치 외 7개 공종

- 강제전선관(16㎜) 설치: 할증 계산식 수정(통신품셈) (감264천원)

- 1종가요전선관(28㎜) 설치: 할증 계산식 수정(통신품셈) (감623천원)

◦ 원가계산 제비율 조정 (감8,596천원)

- 간접노무비 요율 조정: 12.5% → 12.2%

- 기타경비 요율 조정: 7.8% → 5.8%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음